[image: image3.png]TexHolpozpecc




[image: image1.jpg]HEDTEIVIALL H—

AO IAB/IEKAHOBCKMNW 3ABOA HEOTAHOTO MALUMHOCTPOEHUA

453405, Poccuinckas Gepepauus, Pecnybnuka
bawkopTocTaH, [laBnekaHOBCKWiA paioH, r. [laBnekaHoBo,
yn. Komcomonbckas, 48.

Ten./daKc: (34768) 3-11-19, 3-18-79, 3-13-19

e-mail: neftemash@dznm.ru

WHH 0259007412, KMM 025901001, OKMNO 71871052,
OKB3[] 29.56.2, OTPH 1040202229704.

P/c 407 028 107 060 601 00 234, B Bawknpckom oTaeneHun
Ne 8598 MAO C6epbaHk, k/c 301 018 103 000 000 00 601,
BWK 048073601




Опросный лист для заказа установки отопительной паровой 
передвижной ПКН-Г, ПКН-М, ПКН-ГМ 
	Заказчик:                                                                              Дата:

	Адрес заказчика:

	С кем связываться:

	Наименование и местоположение объекта:

	Телефон:                                                                              Факс:                        

	Срок, к которому требуется оборудование:

	Вопросы
	Ответы

	1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

	Климатическое исполнение
	

	Средняя температура наиболее холодной пятидневки, ºС 
	

	Обозначение установки
	

	Количество котлов, шт.
	

	Средний срок службы, лет, не менее
	

	Район и нормативное значение ветрового давления по 

СП 20.13330.2016, кПа
	

	Район и нормативное значение веса снегового покрова по 

СП 20.13330.2016, кПа
	

	Сейсмичность района по СП 14.13330.2018, баллов, не более
	

	Место установки
	

	2. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ

	Номинальная паропроизводительность, т/ч
	

	Номинальное давление пара, МПа
	

	Номинальная температура пара на выходе из котла, ºС
	

	3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВА

	Топливо (природный газ, мазут М-100)
	

	Теплота сгорания топлива, МДж/кг (МДж/м3)
	

	Давление топлива на входе в установку, МПа
	

	Температура на входе, °С
	

	Плотность при температуре 20°С, кг/ м³
	

	Вязкость кинематическая при температуре 20°С, сСт (указывается в случае применения жидкого топлива)
	

	Состав топлива
	


	4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ

	Давление питательной воды на входе в установку, МПа
	

	Минерализация, г/л
	

	Взвешенные частицы, мг/л
	

	Температура, °С
	

	Плотность при температуре 20°С, кг/ м³
	

	Концентрация H2S, мг/л
	

	Концентрация CO2, мг/л
	

	Концентрация O2, г/л
	

	Сульфатвосстанавливающие бактерии СВБ («-» отсутствие, «+» наличие) 
	

	Общая жесткость питательной воды, мкг-экв/л
	

	рН
	

	5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

	Дополнительные параметры:

- Расход питательной воды
- Расход топливного газа

- Другое (указать необходимый параметр)
	

	
	

	
	

	
	

	Напряжение питающей сети, В
	

	Размещение шкафов автоматизации (СА):

- Операторная (существующее помещение заказчика)

- Блок местной автоматики (комплектно с подогревателем)

- Расположение на открытой местности (общепромышленного исполнения)

- Расположение на открытой местности (взрывозащищенного исполнения)
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Рабочее место оператора: монитор компьютера (SCADA-интерфейс) 
	

	Выход на верхний уровень-протокол интерфейс:

- Modbus RTU (RS-485)

- Modbus TCP (Ethernet)
	

	
	

	
	

	Резерв сигналов в контроллере (не задействованных) %:

- Аналоговых входов выходов (AI/AO) 

- Дискретных входов выходов (DI/DO)
	

	
	

	
	

	Количество кабельной продукции от шкафов автоматизации до установки, м
	


Комментарии / Особые требования:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
[image: image2.jpg]


[image: image2.jpg]

