[image: image3.png]TexHolpozpecc




[image: image1.jpg]HEDTEIVIALL H—

AO IAB/IEKAHOBCKMNW 3ABOA HEOTAHOTO MALUMHOCTPOEHUA

453405, Poccuinckas Gepepauus, Pecnybnuka
bawkopTocTaH, [laBnekaHOBCKWiA paioH, r. [laBnekaHoBo,
yn. Komcomonbckas, 48.

Ten./daKc: (34768) 3-11-19, 3-18-79, 3-13-19

e-mail: neftemash@dznm.ru

WHH 0259007412, KMM 025901001, OKMNO 71871052,
OKB3[] 29.56.2, OTPH 1040202229704.

P/c 407 028 107 060 601 00 234, B Bawknpckom oTaeneHun
Ne 8598 MAO C6epbaHk, k/c 301 018 103 000 000 00 601,
BWK 048073601




Опросный лист для заказа свечи рассеивания СР
	Заказчик:                                                                              Дата:

	Адрес заказчика:

	С кем связываться:

	Наименование и местоположение объекта:

	Телефон:                                                                              Факс:                        

	Срок, к которому требуется оборудование:

	Вопросы
	Ответы

	1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

	Климатическое исполнение
	

	Средняя температура наиболее холодной пятидневки, ºС 
	

	Вид сброса:
	- постоянный
	

	
	- аварийный
	

	
	- периодический
	

	Характер среды:

- Категория взрывоопасности смеси по ГОСТ 30852.11-2002

- Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.5-2002

- Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

- Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ 30852.9-2002
	

	Средний срок службы, лет, не менее
	

	Район и нормативное значение ветрового давления по 

СП 20.13330.2016, кПа
	

	Район и нормативное значение веса снегового покрова по 

СП 20.13330.2016, кПа
	

	Сейсмичность района по СП 14.13330.2018, баллов, не более
	

	2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	Высота свечи рассеивания, м
	

	Диаметр ствола (оголовка), мм
	

	Диаметр входного патрубка, мм
	

	Высота установки входного патрубка, мм
	

	3. ХАРАКТЕРИСТИКА СБРАСЫВАЕМОГО ГАЗА

	Плотность газа, кг/м3
	

	Температура, °С
	

	Давление на входе в ствол (изб.), МПа
	

	Расход газа, нм3/сут (нм3/ч)
	


	4. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СБРАСЫВАЕМОГО ГАЗА, % ОБЪЕМН.

	- N2 (азот)
	

	- СО2 (углекислый газ)
	

	- Н2S (сероводород)
	

	- СН4 (метан)
	

	- С2Н6 (этан) 
	

	- С3Н8 (пропан)
	

	- iC4H10 (изобутан)
	

	- nC4H10 (н.бутан)
	

	- iC5H12 (изопентан)
	

	- nC5H12 (н.пентан)
	

	- С6+выше (гексаны) 
	

	- H2O (вода)
	


Комментарии / Особые требования:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[image: image2.jpg]


[image: image2.jpg]

