## Лист1
Список незадействованных комплектующих имеющихся на складе на 10.04.2019г
№ п/п | Наименование | кол-во | год
333. | ISPдс917020-12-71 | 7
116. | Аккумулятор | 1
210. | АИР-20 Ех 600кпа | 1 | 2015
213. | Адаптер АСПД-01 | 1
7. | АРГУС | 2
255. | Барашки на кран | 10
30. | Барьер искрозащиты РИФ-А5 | 1
263. | БВА С ПП-1,6 №79,80 в комплекте: | 4 | 2017
221. | Амперметр 0…200 | 1 | 2004
299. | Амперметр 0…200 | 2 | 2000
253. | БИР-М (с кабелем в металлическом корпусе) | 21
254. | БИР | 6
5. | БКЭ-2 | 1
15. | Блок питания БП-15Б-Д2-15 | 2 | 2018
16. | Блок питания БП-30Б (САППН №109 – 1 шт.) | 1 | 2008
17. | Блок питания БП-07Б-Д3.2 | 1 | 2014
18. | Блок питания БП-14Б-Д4.4 | 5 | 2016
29. | Блок сетевого фильтра БСФ-Д3-1,2 | 2
31. | Блок питания БП-20(САППН №108 – 1 шт.) | 2
34. | Блок питания БП-21 | 2 | 2015
35. | Блок питания ЭМИС БРИЗ-60 | 1
36. | Блок питания ЭМИС –БРИЗ-90 | 2 | 2013
144. | БУС-4 | 1
201. | Блок коммутаторный | 2
208. | БСПТ(с МЭПК) | 4 | 2009
246. | БПГ-5 | 1 | 2008
319. | БПО5-4М | 1 | 2007
320. | БЭП-2-220 | 14
328. | Блок управления БАУ-ТП | 1
331. | БПДМ-Ех | 3
104. | Выключатель пакетный ПВ3-40 | 1 | 2010
111. | ВПВ-1А | 1 | 2007
163. | ВП 15К21А211 | 1
244. | Выключатель пакетный ПВ3-40 У1 | 1 | 2010
169. | ВФ3/4Н-4 (треснутый) | 1 | 2016
171. | ВФ1Н-4 | 1 | 2016
237. | ВА50-39 ПР | 4
271. | выключатель путевой впк 2110 | 3
129. | Вентиль фланцевый РУ10 ДУ80 | 4
130. | Вентиль фланцевый ДУ50 РУ25 | 4
131. | Вентиль фланцевый РУ16 ДУ25 | 5 | 2009
132. | Вентиль ду25 | 15
265. | Вентилятор ВР | 1
330. | Вентилятор ВР-12-26 | 3 | 2014
39. | ВЕРС-БР | 4 | 2005
40. | ВЕРС-ПК4 | 1 | 2012
170. | ВН1Н-4ПЕ клапан без таблички | 1 | 2017
172. | ВН1Н-4 | 1 | 2016
268. | ВН-1Н-4 | 1
220. | Вольтметр 0…500 | 1 | 2004
300. | Вольтметр Э365.1-1 500В | 1 | 1999
301. | Вольтметр Э365.1-1 500В | 1
247. | Гидроматик | 7 | 2014
305. | Горелка ИГК-1-15 | 2 | 2017
307. | Горелка ГГВ 100 | 1 | 2016
308. | Горелка ГГВ200С | 5 | 2016
329. | Горелка | 6
206. | Градусник В-образный | 1
22. | Двухканальный измеритель регулятор температуры 2ТРМ.1АН.Щ1. | 1 | 2008
90. | Термометр JUMO 0…500 | 1
164. | Термометр ТБ-2/80 | 2 | 2016
165. | Термометр ТБ-2р/250 | 3 | 2016
203. | Термометр жид. ТП-6 | 1
257. | ТЕРМОМЕТР Г-ОБРАЗНЫЙ | 21
258. | Термометр стеклянный тт | 9
318. | Термочехол РИЗУР для Метрана | 4 | 2016
334. | Термометр ТМ2030Сг 0..150 | 4
335. | Термометр ТМ2030Сг 0..600 | 4
108. | Термопреобразователь ТПТ-1-3 | 2 | 2013
342. | Устройство терморегулирующее | 1
133. | Датчик «НОРД »-ИУ-50 с….+50 с | 2 | 2007
149. | Датчик напора ДН-40 40…4000 кг-см | 51 | 2008
150. | Датчик напора ДН-1,6 | 53 | 1997
151. | Датчик напора ДНТ-1 | 28
152. | Датчик напора ДД-1.6 | 53
153. | Датчик напора ДНТ-100 | 6
154. | Датчик напора ДНТ-1 100-0-100кг.см | 2 | 2008
187. | Датчик идукционный ВКВ5-7-НТ | 4 | 2003
194. | Датчик ДП от СТМ | 4
199. | Датчик черный ДГК4-02 | 1 | 2016
211. | Датчик СТМ (новые-4шт., брак-5шт.) | 9
219. | Датчик давления МИДА-Д4-ВН-1-ЕХ | 2
243. | Датчик давления МИДА-ДИ | 2 | 2006
264. | Датчик напора ДН-6 | 2
291. | Датчик реле напора ДН-40 | 1 | 1989
292. | Датчик реле напора ДН-40 | 1 | 1990
306. | Датчик пламени ДП-2.1.7 | 2 | 2017
349. | Датчик реле ДН-6 0,6-6КПА | 1+2шт
141. | Датчик пламени ФДС-01 220 | 1 | 2016
142. | Датчик пламени ФДС-01 24 | 21 | 2015
250. | Двигатель АИР63А, 025 кВт 1320 об/мин | 1 | 2015
251. | двигатель асинхронный АИР80 1,5Кв 1400омин | 6
252. | Двигатель асинхронный тип АД 9014У2-50Гц 2,2 1390 об/мин | 6 | 2007
343. | Двигатель асинхронный АД901 4У2 | 8 | 2007
344. | Двигатель асинхронный АИР80 | 5
166. | Диафрагма ДКС-10-150 | 2 | 2015
41. | ДМ 5007 А У3 | 3 | 1984
107. | ДРГ М -400 б/з КМЧ | 1 | 2017
204. | Дроссель ДРТ2,2 | 2 | 2014
209. | ДС 150U-3 | 2
309. | Задвижка ЗКЛ2 | 1 | 2004
310. | Задвижка Ду80 ру10 | 2
311. | Задвижка Ду ру16 | 1
312. | Задвижка клиновая ЗКЛ1001,6МПа | 4
339. | задвижка | 1 | 1991
314. | Зажим для УФМС | 46
327. | ИБП1500 | 1
37. | ИДЦ1-Щ8 | 1 | 2015
32. | Извещатель - пожарный ручной ИР-1 | 5
33. | Извещатель - пожарный ИР-103-5 | 9 | 2010
207. | Извещатель пожарный ИПРЭС | 3 | 2015
19. | Измеритель регулятора 2ТРМ1 | 1 | 2012
20. | Измеритель регулятора ТРМ12 | 1 | 2006
21. | Измеритель регулятор микропроцессорный ТРМ202.Н.ИИ | 2 | 2010
23. | Измеритель регулятор микропроцессорный ТРМ.1А-Щ1.АТ.Р. | 1 | 2010
28. | Измеритель регулятор ТРМ202-Н.ИИ | 1
245. | ИКН240 | 6
272. | индикатор АД-22ДS КРАСНЫЙ | 20
188. | ИО102-20 | 20 | 1992
198. | ИПР513-3М | 1
10. | Источник высокого напряжения ИВН-ТР | 1 | 2009
11. | Источник высокого напряжения ИВН-ТР | 1 | 2016
1. | Катушка ВН1Н4Е | 1 | 2013
2. | Катушка ВФ3/4Н | 1 | 2007
3. | КатушкаВН1Н4 | 4
185. | КВМ35 | 5
118. | Обратный клапан 1\2 DN15 | 17
167. | Клапан ВН 1/2С-4 | 1 | 2010
168. | Клапан ВН 2Н-6Е ДУ50 | 1
173. | Клапан ВН3Н-3Е фл. | 3 | 2007
174. | Клапан ВН1/2Н-4КП | 6 | 2016
175. | Клапан СЕНС DN100 PN25 | 1 | 2017
232. | Клапан КЗИМ (постоянно) | 30
241. | Клапан КЭГ-15 | 1 | 2009
275. | Клапан Ду 50/63 25с48нж | 8
276. | Клапан Ду 65/63 25с48нж | 1
277. | Клапан Ду 80/63 25с48нж | 24
278. | Клапан Ду 50/63 25нж48нж | 1
279. | Клапан Ду 100/63 25с48нж | 4
280. | Клапан Ду 100/63 25с48нж брак | 1
281. | Клапан Ду 150/16 25нж48нж | 2
282. | Клапан Ду 150/40 25нж48нж
283. | Клапан Ду 150/63 25с48нж
284. | Клапан Ду 200/63 25нж48нж | 4
355. | Пружина на рабочий клапан РДБК | 17
9. | ПУИ | 4
140. | ПСК -50В | 3 | 2016
177. | Клеммная коробка КЗПМ3,2 | 5 | 2018
178. | Клеммная коробка КП24-16 | 5
179. | Клеммная коробка У614 | 26
180. | Клеммная коробка У615 | 30
181. | Распределительная коробка У409 У15(черная) | 2
183. | Распределительная коробка 1Ех КТО 20(ПТБ-10 34,35) | 3
176. | Коробка SA-N11108 | 1 | 2011
182. | Коробка ГТГ-ВК2-111109-108 | 1+2 | 2018
200. | Пост КУ-92 | 2
359. | Комплект пружин к РДГ-В | 7
317. | Комплект разъемов для БУК-4 | 2
285. | Комплектующие в составе УСА-2ТК зав. № 750,756
184. | Контактор КМЧ 10910 | 14
4. | Корпус геркона | 175 | 2018
112. | Корпус поста КП-101 | 3
126. | Кран КШЦФ ст.20 ДУ50 Ру40(желтые) | 16 | 2013
127. | Кран КШЦФ ст.20 ДУ50 Ру40 синии | 3
128. | Кран КШЦФ DN25 газовый | 1
117. | Кран шаровый жидкостной ДУ 50 | 1
121. | Кран шаровый ст.20 DN15 PN63 | 3 | 2010
122. | Кран шаровый ст.20 ДУ25 РУ160 | 1 | 2009
123. | Кран шаровый ст.20 ДУ 10 РУ160 | 2 | 2009
124. | Кран шаровый ЯРДОС DN15 PN40 | 1 | 2006
125. | Кран шаровый ВНИЛ DN25 PN40 | 3 | 2009
233. | Крыльчатка КЦП -4-14 пласт. | 64 | 2012
234. | Крыльчатка металлическая | 33
332. | М1-22Ех | 2
46. | Манометр ДМ2005-1Ех 0…2,5кг | 2
47. | Манометр ДМ2005 СгIЕХУ3 0…40кг | 2 | 2009
48. | Манометр ДМ2005 СгIЕХУ3 0…250кг | 1 | 2009
49. | Манометр ДМ2005 СгIЕХУ3 0…25кг | 2
50. | Манометр ДМ2005ф СгIЕХ 0…100кРа | 1 | 2017
51. | Манометр МП3-Уф 0до 60кРа | 2 | 2017
52. | Манометр ДМ2005 СгIЕХУ3 0…60кг | 2
53. | Манометр ДМ2005 Сг 0…40кг | 1
54. | Манометр 0…100кг ДМ2005СгУ3 | 5
55. | Манометр 0…10кг ДМ2005СгУ3 | 1
56. | Манометр 0…1,6кг ДМ2005СгУ3 | 2
57. | Манометр 0…16кг ДМ2005СгУ3 | 1
58. | Манометр МП3-У0…1,6кг | 2
59. | Манометр ДМ2005СгУ3Ф 0…25кг | 1
60. | Манометр ДМ2005Ф 0…40кг | 1
61. | Манометр ДМ2005Ф 0…2,5кг | 1
62. | Манометр ДМ2005СгУ2 0…0,6кг | 1
63. | Манометр ДМ2005ф 0…1,6мпа | 2
64. | Манометр МТ-160 0…1,6мпа | 2
65. | Манометр МП4-УУ2 100кг | 2 | 2007
66. | Манометр МП3-УУ 16кг | 2 | 2008
67. | Манометр МП3-УУ2 0…1,6 | 1 | 2004
68. | Манометр МП100 0…0,16кг | 1
69. | Манометр МП3-А 0…0,6кг | 1 | 2004
70. | Манометр МП-3 0…1,6МПа | 10
71. | Манометр ДМ2005Сг 0…6МПа | 1 | 2016
72. | Манометр ДМ2005фСг 1Ех 0…100кПа с командировки ПП-1,6№105 | 1 | 2017
73. | Манометр МТ-160 0..1,6МПа | 7
74. | Манометр МП3-у-1,6кгс с уфы привезли 10ноября 2017 | 4 | 2016
75. | Манометр МП3-У УХЛ-60кРа с ПП-4В №28-37 | 11 | 2016
76. | Манометр МП3-Уф-160кРа с ПП-4В№28-37 | 9 | 2018
77. | Манометр ДМ2005Сг 0…16КГ | 1
78. | Манометр ДМ2005Сг 0…10КГ | 1
79. | Манометр МП3 У 0…40КГ | 3 | 2016
80. | Манометр МП3 У 0…4КГ | 7 | 2016
81. | Манометр МП3 У 0…1,6МРа | 1 | 2016
82. | Манометр МП3 У 0…0,6КГ | 1 | 2016
83. | Манометр МП3 0…600кПа | 18 | 2016
84. | Манометр МП3 У 0…1,6кг | 2
85. | Манометр МП3 У 0…60кПа | 6 | 2016
86. | Манометр МП3 У 0…250кгс | 1 | 2014
87. | МанометрДМ2005 Сг 0..2,5кг | 1
88. | МанометрДМ2005 Сг 0..0,6кг | 1
89. | Манометр ДМ2010 | 1 | 2016
286. | Манометр МП3У 0-2,5 кг/см2 | 3 | 1989
287. | Манометр МП3У 0-16 кг/см2 | 2 | 2000
288. | Манометр МП4-УУ2 0-100 кг/см2 | 2 | 1989
289. | Манометр ДМ 2005 Сг Ех У3 0-100 кг/см2 | 1 | 2000
290. | Манометр ДМ 2005 Сг Ех У3 0-1,6 кг/см2 | 1 | 2000
302. | Манометр ДМ2005Сг1Ех 0…100 кпа | 4
303. | Манометр ДМ2005Сг1Ех 0…1мпа | 1
304. | Манометр ДМ2005Сг 0…2,5мпа | 4
350. | Мембрана РДБК рабочая | 13
351. | Мембрана стабилизатора РДБК | 7
352. | Мембрана на ПСК | 9
353. | Мембрана пилота РДБК | 2
91. | Метран-274-02-(100М)-80-0,5-Н10-(-50…+50)-С-4-20мА-У1.1 ГП | 1 | 2009
92. | Метран -150TG 60кПа | 3 | 2017
93. | Метран -150ТG 160 кПа | 2 | 2016
94. | Метран – 150ТG2 1МПа | 1 | 2017
95. | Метран – 150ТG 6кПа | 2 | 2017
102. | Механизм МЭОФ | 1 | 2017
313. | Механизм МЭПК (без таблички) | 1
238. | Модель 1910 PRESSURE | 1
189. | Модуль Б100.431 | 1 | 2016
336. | МП-1-12 | 1
42. | Напоромер ТНМП -3…3 | 5 | 2007
43. | Напоромер ТНМП -2….2 | 9 | 1989
44. | Напоромер ТНМП -2…2 | 6 | 2008
45. | Напоромер ТНМП 0….10кРа | 6 | 2006
191. | Насос НД | 5 | 2009
192. | Насос НМШ Б/З эл. Двигателя 2009г | 1
193. | Насос НМШ | 1
248. | насос ВКС | 1 | 2008
315. | НОРД ЗТМ | 1
316. | НОРД –М DN200 ру63 | 1 | 2016
322. | НОРД-ЗТМ | 1 | 1999
25. | Преобразователь интерфейса АС3-М-220 | 1
105. | Преобразователь давления Сапфир-22 Вн-ДД-2440 | 4 | 2016
106. | Преобразователь ЭКМ-1005 Ех | 1 | 2016
190. | Преобразователь частоты Е3-8100К | 1
240. | Преобразователь ПР-КП20 | 1 | 2016
293. | Преобразователь измерительный ИПШ 703 ИМ1 0,25 | 2 | 2000
294. | Преобразователь измерительный ИПШ 705 ИМ1 0,25 | 4 | 2000
337. | Термопреобразователь ТХАУ271 | 2
338. | Преобразователь сопротивления | 6
347. | Нормирующий преобразователь ПНТ-0/600ХК | 2 | 2016
348. | Нормирующий преобразователь ПСТ-50/150ХК | 2 | 2016
249. | Обогреватель ОУР-1 | 15 | 2014
225. | ОВТР-10А | 2
266. | ОВЭ | 1
228. | ПАРУС | 9 | 2015
239. | Переключатель ПЭФ-301 | 3 | 2014
136. | Печь ОВЭ-4 длинная (БДР 155,156) | 1
345. | ПЗПМ2-Б5У | 1 | 2015
295. | Плафон светильника | 4
113. | Пост кнопочный ПКЕ 222-2М У2 | 22 | 2007
205. | Пост кнопочный ВПВ-1А 16А EX | 1
296. | Прибор регистрирующий ГСП.РП 160-09 УХЛ4 | 2 | 1993
297. | Прибор автоматический следящего уравновешивания КС У2 031-01 УХЛ 4.2 | 1 | 1983
298. | Прибор автоматический следящего уравновешивания КС У2 031-01 УХЛ 4.2 | 1 | 1993
227. | Прокладки крестовые на НШ | 102
354. | Пружина пилота РДБК | 4
356. | Пружина пилота РДБК | 1
357. | Пружина стабилизатора РДБК | 2
358. | Пружина к РДСК | 4
360. | Пружина ПСК | 5
218. | Разъем для пультов | 30
222. | Пульт | 1
110. | Пускатель ПКЕ222 | 36
134. | Пускатель ПМ12-010 640 У3 | 17
158. | Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3А | 1 | 2008
159. | Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3И-9-Т | 2 | 2016
160. | Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3И-9 | 3 | 2016
269. | Пускатель ПМ-0632-01 | 4
197. | РS24-050 | 1
38. | Разъем для Буркета | 7
256. | разъем от аргуса | 8
114. | Редуктор БКО50-04 | 2 | 2018
202. | Редуктор БКО-50ДМ | 6 | 2014
341. | Редуктор без маркировки | 2
226. | Реле тепловое РТТ5-180-160 | 2
6. | Светильник НСП | 5 | 2013
323. | Светильник ВЭЛАН-01-СДЛ60К | 2 | 2016
324. | Светильник ВЭЛАН-01 | 5 | 2016
325. | Светильник НПП1307 | 1 | 2004
346. | Светильник СГУ01-1240 | 1 | 2016
13. | Сигнализатор СОУ-1 | 1 | 2004
14. | Сигнализатор СОЮЗ-ВМ | 1 | 2009
137. | СТМ10-0001Дб УХЛ1 | 1
146. | Сирена СС-1 | 14 | 2006
155. | Сигнал (звонок) | 2
162. | Сигнализатор СТМ10-00010 | 1
215. | Сигнализатор горения «ЛУЧ» | 1 | 2006
273. | СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ | 1 | 2017
321. | СДВ-25 | 13 | 1986
326. | СТМ10-0004 | 2 | 2004
12. | Стабилизатор к ИГК 4-50 | 2 | 2008
195. | Стабилизатор СНЭ-8000 | 1
196. | Стабилизатор напряжения 10 квт svc-1000w | 1
235. | Стол (для САППН) | 15
236. | Стул (для САППН) | 17
26. | Счетчик импульсов СИ8-Щ1.Р. | 5 | 2007
27. | Счетчик импульсов СИ8-Щ1.Р.Р.S | 1 | 2005
147. | Трансформатор ТКПМ513 | 2 | 1974
242. | Трансформатор ОС33 730 У | 1 | 2002
96. | ТСМУ Метран-274-05 | 8 | 2007
97. | ТСМУ Метран-274-L=200 | 3 | 2007
98. | ТХАУ Метран-271 L=200 | 1 | 2007
99. | ТХАУ Метран-271-06 | 1 | 2016
100. | ТХАУ Метран-271-02 | 1 | 2016
101. | ТСМУ Метран 274-02 | 1 | 2016
24. | Универсальный таймер УТ1-Щ1(БПЖТ №34 – 1 шт.)№39(ост) | 1
157. | Трубка эбонитовая | 8
260. | Устройство микровычислительное | 2 | 2005
103. | Шинодержатель ИШП-180 | 4 | 2016
262. | частотный привод омрон | 6 | 2017, 2016
119. | Фильтр сетчатый косой ДУ25 | 8
120. | Фильтр сетчатый косой ДУ15 | 25
223. | Электропривод ТУЛА | 2
229. | Электромагнит УИМ-0212 УХЛ 4 | 2 | 2012
230. | Электромагнит ЭМП-У3 | 2 | 1986
231. | Электромагнит ЭМП2-У3 | 2
267. | Электромагнит ЭД10101 | 2
340. | Эл.двигатель Р53.00 | 1
361. | Фильтрующий элемент на фильтр ФС-50 | 4
№ п/п | Наименование | кол-во | год
8. | СНП | 11
109. | СИП5948В | 8
115. | РЕСАНТА АСН2000Н/1-Ц | 2 | 2016
135. | СУВ-4Э 1,6мПА 200с | 3 | 2001
138. | РДГ -50Н | 5 | 2016
139. | РДБК 50/35 | 2 | 2018
143. | СУС ОМЬ 380В | 2
145. | РДУГ | 1 | 2008
148. | РМ5319 | 6 | 2010
156. | ТКП-16СГВ3Т4 -25…75(брак) | 1 | 2009
161. | УИМ 0212 | 2
186. | УЗОТЭ-2У | 1
212. | УЗТДТ-3 | 6
214. | РДСГ (лягушка) | 1
216. | РШАГКП-6-1 | 17
217. | РШАВ-ПБ-6 | 14
224. | ЯТП-0,25 | 1
259. | ртд | 2 | 2000
261. | сгг6м-10п | 1 | 2008
270. | РНЕ frc230(для вентилятора) | 6